Beneficiar: MUNICIPIUL BUZĂU

DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE

REABILITAREA CONSTRUCȚIEI ”CASA GRĂDINARULUI” ȘI INTEGRAREA ACESTEIA ÎNTR-UN CENTRU EDUCAȚIONAL ÎN AER LIBER,

Parcul Marghiloman, Buzău

STUDIU DE FEZABILITATE

CENTRU REZIDENTIAL DE ASISTENTA OCIALA PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

onsolidare, reparaţii capitale, mansardare clădire existentă, construcţii anexe, amenajare şi împrejmuire teren

Intocmita conform HG 907/2016 – privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Proiectant:  DOCT SRL

SEPTEMBRIE 2021

DATE GENERALE

- a.1. Denumirea investitiei

Reabilitarea construcției ”Casa Grădinarului” și integrarea acesteia într-un Centru educațional în aer liber

Amplasamentul

Terenul se află în domeniul public al Municipiului Buzău, fiind situat în intravilan, UTR 5 Zonă pentru instituții publice și servicii de interes general, subzonă funcțională SV spații verzi, parcuri, scuaruri: iar obiectivul vizat de proiect este parte a ansamblului conacului Marghiloman clasat la poziția 496 cu codul de listă BZ-II-a-B-02347, cu subpunctele:

497 – BZ-II-m-B-02347.01 – Vila Albatros / în incinta Ansamblului Conacului Marghiloman / sec. XIX

498 – BZ-II-m-B-02347.02 – clădiri anexe / în incinta Ansamblului Conacului Marghiloman, str. Plantelor nr. 8A / sec. XIX.

În jurul clădirilor cu valoare de monument istoric se află parcul fostului domeniu – azi parcul orașului, iar la limita de NE a parcului se află constructia denumită ”Casa Grădinarului”, care este parte a Ansamblului Conacului Marghiloman.

Total suprafață parcelă pentru care se propune proiectul actual = 102281 mp, din care suprafața direct afectată de proiect este de 1632 mp.Construcția se află în colțul de vest al Parcului Marghiloman, la intersecția străzilor Horticolei și Luceafărului.

  - Terenul în suprafaţă de 102281 mp, este domeniu public al Municipiului Buzău,  având categoria de curți construcții.

  - Vecinătăţile lotului sunt:

  - La nord: strada Luceafărului și Parcul Marghiloman;

  - La vest: strada Dorobanți, proprietăți private;

  - La est: Parcul Marghiloman.;

  - La sud: Parcul Marghiloman, proprietăți private.

Pentru acest ansamblu au fost realizate mai multe documentații, în ultima perioadă, cele mai importante fiind PUZ de zonă protejată și Studiul realizat de Quattro Design SRL pentru reabilitarea parcului Marghiloman, în anul 2008 și proiectul de restaurare și reabilitare a vilei Albatros, a cărei finanțare, pe fonduri europene, a dus la revitalizarea întregii zone.

Terenul este plan, cu o ușoară pantă spre vest, deschizându-se spre sud-vest, spre parc și lac. Suprafața de studiu a fost delimitată cadastral sub nr. 59962, teren cu suprafața de 102281 mp, din care, terenul afectat de proiect este de  de 1632 mp.

TITULARUL INVESTITIEI

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI

MUNICIPIUL BUZĂU, str. Unirii nr. 163, Buzău, CIF 4233874

ELABORATORUL DOCUMENTAŢIEI

PROIECTANT GENERAL: SC DOCT SRL

Str. Justiției nr. 19, TARGOVISTE

Reg. Com. J15/173/1992

CUI RO910510

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

SITUAŢIA EXISTENTĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

Amplasamentul se află în colțul de est al parcului Marghiloman, în unghiul făcut de străzile Luceafărului și Horticolei, fiind delimitat față de acestea prin zidul de incintă.

Este o zonă izolată și neutilizată în prezent, clădirea fiind locuită în ultimele decenii de persoane neautorizate (rromi). Curtea clădirii este delimitată față de restul parcului printr-un gard de plasă, cu stâlpi din țeavă metalică. Atât curtea cât și imobilul (în special subsolul) sunt pline de gunoaie, contribuind la aspectul degradant al locului, în contrast cu parcul.

Accesul la parcelă și obiectiv se face, majoritar, pietonal – pe aleile parcului Marghiloman.

Date istorice

Casa Grădinarului este una din puținele clădiri-anexă păstrate, cu rol de deservire a activităților de pe proprietatea lui Alexandru Marghiloman, conturată în jurul vilei Albatros, la marginea de nord a Buzăului, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Domeniul Marghiloman din Buzău a fost unul din cele mai cunoscute în epocă, prin reputația proprietarilor și prin multiplele evenimente politice și sociale, care au adus aici nume celebre ale istoriei naționale, inclusiv ale Casei Regale a României.

Pe lângă crescătoria de cai de rasă, care a făcut faima domeniului, familia Marghiloman se mândrea și cu parcul din jurul vilei, croit și îngrijit permanent de grădinari talentați, a căror casă, destinată îngrijirii parcului, se afla în colțul nord-estic al parcului și face obiectul prezentului proiect.

1884-1897 – după finalizarea reședinței familiei Marghiloman din București, arhitectul Paul Gottereau se ocupă de vila Albatros din Buzău (ipoteză neconfirmată documentar, controversată la nivelul specialiștilor).

Odată cu vila se construiesc grajdurile pentru caii de curse (6 grajduri cu 54 de boxe), magazia de furaje, sera, uzina electrică, rezervorul de apă, casele pentru personal și vila musafirilor. În spatele vilei se amenajează padocurile cailor, iar parcul, având în centru heleșteul, cuprindea alei adecvate ca lungime și rază, curselor de galop. Întreaga incintă se înconjură cu zid de incintă din piatră.

1890 - 1906 Alexandru Marghiloman se căsătorește cu principesa Elisa Știrbei, nepoată directă a fostului domnitor Barbu Știrbei. Căsătoria se desface în 1906, când Elisa devine soția principalului adversar politic al fostului soț, Ion I. Brătianu. - În perioada căsătoriei cu Elisa Știrbei, se amenajează peisagistic parcul – în stil englezesc, cu specii exotice: salcâm japonez, chiparos și indigene: plop, ulm, trandafiri. Reședința de la Buzău devine un loc frecventat și îndrăgit de prietenii și colaboratorii lui Marghiloman. În Memoriile sale, Regina Maria scrie: ” În locuinta lui de vară de lângă Buzău, soția lui născută Știrbei (mai târziu, doamna lui Brătianu), de care am mai vorbit, îl ajutase să întocmească o preafrumoasă grădină. Tot acolo își avea și herghelia. Ne plăcea foarte mult să mergem la vila Albatros. Ne aducea aminte de viața în ținuturile străine; îmi plăceau caii și prețuiam mult căpșunile cultivate precum și frumoșii trandafiri care deosebeau casa lor”.

După moartea lui Alexandru Marghiloman, în mai 1925, domeniul decade ; înstrăinări repetate, demolări abuzive, lipsa de întreținere și de interes față de clădiri și parc, duc la degrdarea rapidă a acestora.

In 1948, domeniul intră în proprietatea statului și în administrarea Sfatului Popular Buzău. Clădirile sunt folosite de diverse intreprinderi ale statului sau ale orașului, fiind modificate și prost întreținute. Pe terenurile din jur se construiesc cartiere de blocuri.

În 1985 clădirile ansamblului sunt abandonate, datorită stării avansate de degradare. După 1990, vila Albatros și parcul denumit între timp ”Dorobanți” intră în patrimoniul SC Apcarom SA.

1991 – Ansamblul Marghiloman intră pe Lista Monumentelor Istorice, aprobată de CNMASI. Între 1992 și 1998, Vila Albatros , corpul secundar și cele 3 grajduri trec în administrarea DMASI fiind obiectul unui proces de restaurare, rămas nefinalizat. Din nou abandonate, după 1998, clădirile se degradează rapid.

În 2001 Parcul Marghiloman este trecut în Domeniul public al municipiului Buzău. În același an se aprobă un PUZ cu locuințe ANL pe o parcelă în partea de NV a parcului, urmată de alte documentații de urbanism ce afectează vechiul domeniu. 2007 – Vila Albatros și anexele sale trec de la statul român (administrator ONMI) la muncipiul Buzău.

- Starea tehnica, din punct de vedere al asigurării cerinţelor de calitate in construcţii potrivit legii :

Cerinta “A” REZISTENTA SI STABILITATE

Clădirea, realizată la sfârșitul secolului al XIX-lea, are structură din zidărie portantă de cărămidă și se desfășoară pe subsol și parter. Planșeul subsolului este din bolțișoare de cărămidă pe grinzi (profile I) metalice transversale, iar planșeul peste parter este din lemn. Acoperirea se face cu șarpantă din lemn, cu învelitoare din tablă.

Starea de conservare este destul de proastă: există fisuri în zidăria zonei de acces (în special la frontonul de deasupra intrării); acoperișul este foarte degradat și există infiltrații de ape meteorice, la partea superioară a zidurilor; lipsa de întreținere și ridicarea cotei terenului a produs igrasie la partea inferioară a zidurilor. Tâmplăria de lemn și tencuielile sunt foarte degradate. De asemenea, finisajele interioare și exterioare sunt în stare avansată de degradare.

Zidurile de cărămidă au grosimi de cca 50-60 cm și sunt realizate din cărămidă cu format 7 x 12,5 x 25 și cu mortar de var.

FACTORI DE RISC (conf. Studiului geotehnic realizat de GeoVision SRL – geolog Samoilă Cristian)

-  Teren fundare  -   Argila prafoasa,  cafeniu galbuie plastic vartoasa cu carbonati diseminati – Pconv = 250 kPa

- Nivel hidrostatic   - la peste. 5,00 ml adancime

- Ag=0.28 g      Tc=1.00 sec

Categoria geotehnica rezultata din corelarea elementelor de mai sus este 2, cu risc geotehnic moderat.

Nivelul hidrostatic a fost intâlnit in lucrarile executate la adâncimea de 2.70 m de la cota terenului.

A fost întocmită o expertiză tehnică, de către ing. Ivănescu Gabriela,  ce a determinat toate măsurile necesare, pentru acest obiectiv, în vederea consolidării și refacerii parametrilor de stabilitate și rezistență a construcției.

S-au avut  în vedere urmatoarele  prescriptii tehnice:

C14/1-1994 - Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la lucrările de zidărie.

GP 053-2000 - Ghid de proiectare şi execuţie pentru prinderea elastică a pereţilor de compartimentare de structura de rezistenţă.

NE 036-2014 - Cod de practică privind executarea şi urmărirea execuţiei lucrărilor de zidărie.

- Cerinta “B” SIGURANTA IN EXPLOATARE

Din punct de vedere funcţional, construcția se compune din:

Un spațiu de depozitare la subsolul clădirii, accesibil printr-un gârlici, din exterior, pe latura de est, iar , la parter, dintr-o sală centrală din care sunt comandate două încăperi, drepata-stânga, de dimensiuni relativ mici. Accesul la parter se face pe latura de vest, în axul central al fațadei, pe o scară cu trepte de cărămidă, diferența de nivel față de terenul natural fiind de 96 cm.

Toate încăperile au ferestre mari, înalte, ce asigură o bună iluminare și ventilare naturală. Ferestrele au parapet de 86-87 cm.

3.3.10  S-au avut  în vedere urmatoarele  prescriptii tehnice:

P 130 -1999- Norme metodologice privind urmarirea comportãrii constructiilor, inclusiv supravegherea starii tehnice a acestora. Documente interpretative. Siguranta  în utilizare.

- Cerinta “C” SECURITATEA LA INCENDIU

Fiind o construcție cu dimensiuni reduse AD =104 mp , nu avem de îndeplinit cerințe specifice prevăzute de normativul P118/1999 - Normativ de Siguranta la foc a constructiilor.

Proiectul propune luarea măsurilor necesare pentru ignifugarea elementelor lemnoase ale clădirii: planșeul peste parter  și șarpanta, precum și asigurarea a două căi de evacuare, pe laturile lungi ale casei.

Np 118/1999 Norme siguranta la foc

- P 118 -/2-2013-Normativ privind securitatea la incendiu – instalatii de stingere a incendiilor

- Cerinta “D”

- a. IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR

Având în vedere calitatea de monument istoric precum și situația particulară a obiectivului: înconjurat de parc, nu sunt necesare măsuri specifice pentru calitatea microclimatului.

La consolidare și restaurare nu sunt se utilizează materiale de constructii realizate din deseuri radioactive sau deseuri ale sterilului, zgurii si slamului sau din prelucrarea de  îngrasaminte chimice.

Nu sunt folosite materiale de finisaj care dupa aplicare emit gaze toxice sau favorizeaza formarea ciupercilor.

Având în vedere că înălțimea încăperilor este destul de mare – 3,30 m, volumul de aer din interior este suficient pentru utilizarea fără ventilare mecanică.

În jurul clădirii istorice se vor amenaja spații deschise și închise cu vitraj: seră, care vor fi plantate și îngrijite ca spații pentru permacultură; acest factor, coroborat cu situarea clădirii în cadrul parcului Marghiloman, contribuie la asigurarea unui spațiu bine însorit și ventilat, cu condiții optime pentru asigurarea sănătății utilizatorilor.

- STAS 12574 - Conditii de calitatea aerului din zonele protejate

- Cerinta “E”

- a. IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE

Având în vedere calitatea de monument istoric,  măsurile specifice pentru izolare termică și economia de energie se vor lua fără periclitarea imaginii clădirii. S-au prevăzut, pentru îmbunătățirea confortului termic, termoizolarea planșeului de peste parter, cu saltele de vată minerală și refacerea ferestrelor cu geamuri termoizolante, pe tâmplărie de lemn.

Iluminatul interior și exterior se va face cu sistem LED pentru a reduce la minim consumul de electricitate necesar.

- Cerinta “F” PROTECTIA LA ZGOMOT

Amplasamentul si vecinatatile nu ridica probleme speciale de protectie fonica. Între clădire și cele două străzi perimetrale se vor realiza perdele de arbori care vor atenua zgomotul produs de circulația rutieră.

STAS 10.009 - Acustica  în constructii. Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

CONCLUZIILE  RAPOaRTelor  DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

- Expertiza de structură a obiectivului a fost întocmită de ing. Gabriela Ivănescu.

Pentru analiza completă a construcției au fost realizate testări ale materialelor de construcție: cărămidă, mortar și s-au realizat descoperte la fundații sondate geologic.

Din analiza complexă a clădirii rezultă următoarele măsuri propuse:

Varianta 1:

S-a propus prin varianta 1 a proiectului de arhitectură (conform temei inițiale de proiectare), realizarea unei sere îngropate, perimetral clădirii, astfel încât, din punct de vedere structural, clădirea ar trebui luată în calcul ca fiind un parter cu etaj și nu un subsol cu parter, cum este în prezent. Necesarul de măsuri de consolidare ar fi însemnat realizarea unei structuri complete de stâlpișori și centuri, care, pentru dimensiunile relativ mici ale clădirii, ar fi însemnat o pierdere însemnată de substanță originală din clădirea existentă. Acest fapt, coroborat cu costurile foarte mari ale intervenției de consolidare au făcut ca această primă soluție să fie abandonată, de comun acord cu beneficiarul.

Varianta 2:

Propune consolidarea și păstrarea casei așa cum se află în prezent, cu subsol și parter, iar sera necesară completării funcțonale să fie realizată la sol, alăturat de clădirea existentă, față de care este realizat un spațiu de trecere, pentru a putea funcționa împreună.

Soluția de consolidare este următoarea:

”Toate fisurile existente si depistate pe timpul executiei se vor consolida prin injectarea fisurilor cu lapte de ciment si coaserea acestora local pe fisura, pe exteriorul constructiei, cu otel beton ϕ6 PC52, dupa indepartarea tencuielilor, curatarea peretelui si adancirea rosturilor. Barele din otel se introduc in rosturile zidariei adancite 3-4 cm curatate cu jet de aer si apa si tratate cu emulsie de aracet si lapte de ciment. Dupa montarea barelor din otel acestea se acopera cu mortar bicomponent si apoi se aplica tencuielile obisnuite. Pe inaltimea peretelui aceste bare se fixeaza la 3-4 azise;

- La subsol in toate zonele cu igrasie la partea de jos a peretilor, se va indeparta umplutura umeda si se va lasa sa se usuce. Se va trata zidaria afectata de igrasie cu produse agreate in U.E. Dupa uscare se va pune un strat nou de balast si se va turna placa de beton, lasand o zona de 35 cm libera langa perete. Zidaria care este degradata datorita igrasiei se va inlocui;

- La planseul peste subsol, dupa indepartarea umpluturilor si a zonelor degradate de zidarie se verifica starea planseului si in zonele cu fisuri ele se vor injecta cu lapte de ciment.

- Se vor verifica, curata cu peria de sarma si grundui toate grinzile metalice ale planseului peste subsol. In cazul in care degradarea este pronuntata grinzile metalice se vor dubla cu grinzi, ce vor rezema pe cuzineti din beton armat monolit construiti in zidaria subsolului.

- Se va hidroizola si termoizola pe exterior beciul cu materiale agrementate UE;

- Se vor consolida prin camasuire pe partea interioara toti peretii exteriori ai parterului si subsolului. Camasuirea se va face cuplase din OB 37 6/10 si se vor tencui cu mortar M10G- 6 cm.

Plasele se vor prinde in camp cu agrafe Ø8- OB 37- 4buc/mp, in gauri forate in zidul existent.

Camasuielile vor avea continuitate de la subsol la parter prin bare de armatura 3ϕ12 OB37 ce trec prin goluri de 10 x 30 cm dispuse la 80 cm  realizate in planseul de peste subsol.

Plasele se vor ancora la partea inferioara cu agrafe in peretii subsolului la 20 cm sub cota pardoselii, iar la partea superioara se vor monta sub planseu  pe partea ce se camasuieste cate 216- PC52, care se vor prinde cu scoabe in zidul existent;

Pentru sporirea aderentei se va utiliza un strat de amorsaj realizat din lapte de ciment cu adaos de aracet E50, in proportii de 60% apa, 40% aracet E50 fata de ciment 100%. Acest lapte se aplica cu pensula pe suprafata de ziarie curata de tencuiala, desprafuita, si spalata. In stare proaspata , laptele de ciment cu adaos de aracet dupa aplicare se freaca intens cu peria de sarma pentru sporirea aderentei.

- Peretii interiori centrali ai parterului care au grosimea de 29, 30 cm cu tencuiala se vor consolida cu tiranti astfel: se vor monta tiranti Φ 20 cate doi de o parte si de alta a peretilor interiori centrali. Tirantii se vor monta prin gaurile forate in ziduri si  se vor ancora de zid cu placute metalice montate pe un strat de mortar armat cu plasa Φ3-4 mm.

Dupa ce s-au montat turantii se trece la betonarea acestora  prin gauri practicate in planseu, obtinand-se centuri armate cu tiranti;

Refacerea buiandrugului de deasupra golului de usa de la intrarea principala si a arcului garliciului beciului;

- Se va verifica planseul de lemn de peste parter.

Se va realiza contravantuirea grinzilor de planseu cu platbande metalice montate in cruce si prinse cu bare din otel beton introduse in gaururi verticale forate in zidarie si injectate cu lapte de ciment.

Toate elementele de lemn ale planseului vor fi ignifugate. Termoizolatia planseului se va monta intre grinzile planseului si va fi din vata de sticla sau polistiren (termoizolatii usoare);

- se va completa zidaria de inchidere a podului, inclusiv a frontoanelor pastrandu-se ornamentele. Pe tot conturul exterior al zidariei de inchidere a podului se va executa o centura din beton armat prevazuta cu mustati de Φ6 / 1m pentru ancorarea cosoroabei;

- se va executa sarpanta noua, care se va ignifuga cu solutii agrementate PSI. Invelitoarea va fi prevazuta cu jgeaburi, burlane si parazapezi.

- Se realizeaza trotuare din beton etanse cu dop de bitum si panta de 5% spre exterior;

- Se va acorda o atentie deosebita indepartarii apelor de fundatia cladirii prin burlane racordate la rigole din beton realizate la marginea trotuarului sau racordarea lor la canalizare.”

Constructia expertizata,  dupa reabilitare si consolidare  conform masurilor de interventie propuse mai sus in cap 5.1, se incadreaza in clasa  IV de risc seismic, realizand rezistenta, stabilitatea si siguranta local si in ansamblu a cladirii existente.

Expertul recomanda “Varianta 2”.

Prin lucrarile realizate la aceasta constructie nu sunt influentate cladirile

invecinate local si in ansamblu cu respectarea masurilor de consolidarea de mai sus.

DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

- c.1. obiectul 1 - CONSOLIDARE, RESTAURARE  CASA GRĂDINARULUI ȘI OBIECTUL 2 - SERA

- Pentru exploatarea în deplină siguranţă, clădirea  se va consolida, conform soluţiilor propuse de expertiza tehnică realizată, adoptându-se varianta recomandată de expert, respectiv Varianta 2.

- În afară de consolidarea din punct de vedere structural, a clădirii, sunt necesare o serie de lucrări care să ducă la conservarea și punerea în valoare a monumentului istoric, pe de o parte, precum și la integrarea clădirii în contextul tematic propus.

Propunerile proiectului:

Arhitectura

Noua destinație a casei (Obiectul 1) va fi de centru educațional pentru copii și va fi integrată programului ”Școala în parc”. Pentru aceasta este necesară consolidarea, restaurarea și modernizarea (în anumiți parametri) a clădirii, în sensul creării de spații curate, luminoase și bine aerisite, cu destinații specifice programului educațional propus.

Centrul educațional își propune familiarizarea copiilor cu specificul activităților legate de permacultură, în acest scop fiind refuncționalizată clădirea existentă, construită o seră – grădină de iarnă, pe latura de est a casei și amenajată o grădină în spațiul exterior, cu multiple posibilități de culturi, plantări, creștere de animale mici și păsări de curte, cu scop educațional.

Astfel, la zona de intrare a parterului se vor afla: un mic spațiu de recepție și un vestiar, iar în încăperile laterale vor fi două săli de activități (cu posibilitatea de a fi utilizate și ca birou). În subsol va fi amenajat un spațiu multifuncțional pentru activități de prelucrare a materialului vegetal, cultivat în sera anexată și în spațiul exterior.

Spre est, clădirea existentă va fi legată de o seră (Obiectul 2), prin intermediul unui spațiu de trecere, din care se va da acces și într-un grup sanitar, cu patru cabine, din care una adaptată pentru persoane cu mobilitate redusă. Grupul sanitar va deservi și spațiul de activități din exterior, având acces și dinspre grădină.

Sera va deservi activităților de plantare/creștere a plantelor și răsadurilor pe toată perioada unui an calendaristic. Ea este concepută ca un spațiu central, cu posibilitatea unor amenajări interioare flexibile, funcție de anotimp și de tipurile de culturi propuse. Din seră se poate accede, prin câte un pachet de trepte, atât în spațiul parterului, prin zona de vestiar, cât și la subsolul clădirii, în spațiul de prelucrare/ preparare a materialului vegetal.

Volumul piramidal al serei va asigura, din punct de vedere urbanistic, un cap de perspectivă și un reper specific interesant pentru parc și amenajările sale, din unghiul străzilor Luceafărului și Horticolei.

La exterior, terenul din jurul clădirii se va amenaja pentru a primi o micro-fermă didactică cu specific de permacultură. Delimitarea față de parc se va face printr-un gard viu, dublat cu gard de plasă, accesul între parc și zona didactică fiind controlat.

Instalatia interioara de apa rece pentru consum menajer

Obiectivul cuprinde obiecte sanitare conform cerintelor impuse de aceasta destinatie si prezente in tema de arhitectura.

Distributia pe verticala si orizontala a retelei de apa rece dupa intrarea in cladire va fi realizata din ţeavă tip  PP-R (SDR 7.4, PN 10), conductele vor fi fixate în brăţări metalice şi izolate pe tot traseul cu izolatie termica (flexibila) din polietilena expandata cu grosimea de 9 mm tip Armacell Tubolit DG pentru conducte din metal/plastic.

Conductele de alimentare cu apa rece vor fi montate la plafon sau in slituri prin pereti, coborarile catre grupurile de consumatori se vor realiza prin ghene verticale sau dupa caz, prin peretii din rigips. Reteaua de distributie va fi bitubulara, de tip ramificat. Pentru racordarea la obiecte sanitare şi la ceilalţi consumatori se vor utiliza racorduri flexibile şi robineţi de colţ.

Fiecare grup de obiecte de sanitare va putea fi izolat de restul instalatiei de alimentare cu apa rece prin intermediul robinetilor de trecere.

Dimensionarea instalatiei s-a facut conform STAS 1478/90 si a Normativului I9-2015.

La trecerea conductelor prin planşee si pereţi se vor monta tuburi de protecţie (mansoane).

Alimentarea obiectelor sanitare cu apa rece pentru consum menajer din cadrul Obiectului 2 – Sera – gradina de iarna si grupul sanitar se va realiza prin conducte preizolate, racordate la instalatia interiora de alimentare cu apa din cadrul Obiectului 1 – Reabilitare cladire existenta.

Instalatia interioara de apa calda pentru consum menajer

Prepararea apei calde pentru consum menajer se va realiza prin intermediul unei centrale termice murale cu boiler cu capacitatea de 46 de litri incorporat ce va functiona in sistemprioritar preparare apa calda.

Distributia pe verticala si orizontala a retelei de apa calda de la boiler catre consumatori va fi realizata din ţeavă tip  PP-R (SDR 7.4, PN 16), conductele vor fi fixate în brăţări metalice şi izolate pe tot traseul cu izolatie termica (flexibila) din polietilena expandata cu grosimea de 9 mm tip Armacell Tubolit DG pentru conducte din metal/plastic.

Dimensionarea instalatiei s-a facut conform STAS 1478/90 si a Normativului I9-2015, iar dimensiunile tronsoanelor sunt conforme cu cele din planurile anexate.

Distributia apei calde in cladire va fi realizata printr-o retea ramificata,  pozata in pardoseala , in slituri sau la plafon avand diametrul corespunzator.

Fiecare incapere/grup de obiecte de sanitare va putea fi izolata de restul instalatiei de alimentare cu apa rece prin intermediul robinetilor de trecere.

Dimensionarea instalatiei s-a facut conform STAS 1478/90 si a Normativului I9-2015.

La trecerea conductelor prin planşee si pereţi se vor monta tuburi de protecţie (mansoane).

Ţevile se vor îmbina între ele cu fitinguri speciale, specifice tipului de material, tehnologia de îmbinare fiind obligatoriu omologată/agrementată.

Alimentarea obiectelor sanitare cu apa calda pentru consum menajer din cadrul Obiectului 2 – Sera – gradina de iarna si grupul sanitar se va realiza prin conducte preizolate, racordate la instalatia interiora de alimentare cu apa calda din cadrul Obiectului 1 – Reabilitare cladire existenta.  Se va utiliza sursa de alimentare apa calda din cadrul obiectului 1.

Instalatia interioara de canalizare menajera

Colectarea apelor uzate menajere de la obiectele sanitare se va realiza prin conducte de canalizare verticale si orizontale, executate din tuburi de scurgere tip PP.

Racordarea obiectelor sanitare la coloanele de canalizare se realizeaza prin tuburi de scurgere din polipropilena, imbinate prin mufe cu garnitura de cauciuc, cu diametrul 32/40mm pentru lavoar, 40/50 mm pentru spalatoar, 110 mm pentru vasul de closet. Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de scurgere se vor face prin sifon.

Pe conductele orizontale, la schimbarea de directie se vor monta piese de curatire cu diametrul corespunzator conductei. Inaltimea de  montaj a piesei de curatire va fi de 0,40 – 0,80 fata de pardoseala, urmand ca in dreptul acesteia sa se prevada usite in ghenele de mascare ale coloanelor verticale de canalizare.

Pentru ventilarea coloanelor de scurgere ale apelor uzate menajere, acestea se vor prelungi peste nivelul invelitorii imobilului in asa fel incat sa se respecte prevederile Normativului I 9 – 2015 sau se vor prevedea aeratoare cu membrana.

La trecerea conductelor prin planşee si pereţi se vor monta tuburi de protecţie. Toate iesirile din cladire ale conductelor se vor realiza prin intermediul pieselor de trecere etansa. Realizarea acestora se va face cu stricta respectare a specificatiilor frunizorului de materiale/echipamente.

Coloanele de canalizare menajera se vor colecta prin conducte de canalizare orizontale din PVC-KG, sub placa demisolului / parterului iar de aici vor fi evacuate pe traseul cel mai scurt spre exteriorul cladirii. La exterior apele menajere vor fi preluate de reteaua exterioara de canalizare menajera si transportate catre punctul de racord la reteaua de canalizare din zona.

Instalatii termice

Alimentarea cu energie termica este prevazuta din surse proprii, care asigura independenta in exploatare a imobilului, respectiv o microcentrala termica murala in condensatie ce functioneaza cu gaz natural, cu puterea termica maxima de 26 kW la un regim de temperatura a agentului termic de 50/30°C, prevazuta cu boiler incorporat cu caocitatea de 46 de litri.

Se vor realiza instalatii pentru preluarea de la centrala termica a condensului si evacuarea sa la canalizare.

Evacuare gazelor de ardere se face prin intermediul cosului coaxial cu care este echipata centrala termica murala .

Alimentarea cu apă (umplerea) a instalaţiilor se va face de la reteaua locala de distrbutie a apei reci.

Sistemul de incalzire cu radiatoare va fi alimentat de la centrala termica cu agent termic prin intermediul conductelor tip PP-R verde (AL, SDR 7.4, PN 20) pana la distribuitor–colectoarele de nivel special destinate. Traseele ce realizeaza legatura dintre ansamblul distrbuitor colector si corpurile de incalzire vor fi realizate din conducte tip PP-R verde (AL, SDR 7.4, PN 20).

Aerisirea instalatiei se va realiza prin intermediul sistemelor de aerisire montate in punctele  cele mai inalte al instalatiei.

Radiatoare din cadrul Obiectului 1 - Reabilitare clădire existentă vor fi din fonta, alcatuite din elementi cu 4 coloane, alimentate in diagonala iar montajul lor se va face cu ajutorul consolelor de sustinere pe pereti.

Radiatoare din cadrul Obiectului 2 - Sera – grădina de iarnă și grupul sanitar – amplasate in grupul sanitar vor fi din otel tip panou, alimentate in diagonala iar montajul lor se va face cu ajutorul consolelor de sustinere pe pereti.

Alimentarea radiatoarelor din cadrul Obiectului 2 – Sera – gradina de iarna si grupul sanitar se va realiza prin conducte preizolate, racordate la instalatia interiora de distributie agent termic din cadrul Obiectului 1 – Reabilitare cladire existenta.

Sera din cadrul Obiectului 2 – gradina de iarna se va incalzi prin intermediul a doua cu aeroterme pe gaz, cu puterea nominala de 15kW fiecare , cu 2 trepte de functionare, debit de aer de 2000mc/h, prevazute cu termostat de actionare si cos de fum evacuare/admisie aer separat.

Pentru evacuarea aerului viciat de la bucatarie se prevede o hota cu debitul de 420 m3/h a carei evacuare va fi prelungita prin perete catre exterior.

In bucatarie si in camera centralei termice se realizeaza o ventilare pentru eventualele scapari de gaze. Ventilarea se realizeaza prin grile prevazute spre exterior.

Fiecare radiator va fi racordat prin intermediul unui robinet de reglare termostatat pe tur, a unui robinet de reglaj pe retur si va avea robinet de aerisire. Fiecare radiator se va echipa cu ventil manual de aerisire iar pentru golirea instalatiei radiatorul din baie va fi prevazut cu robinet de golire.

Distanţele între corpurile de încălzire, perete şi pardoseală vor fi în conformitate cu STAS 1797/82. Montarea acestora se va face după probarea lor şi se va realiza cu ajutorul consolelor şi susţinătoarelor speciale pentru acest tip de aparate.

Conductele prin care circula agent de incalzire vor fi izolate corespunzator.

La alegerea corpurilor de incalzire s-a tinut cont de pierderile de caldura ale incaperilor calculate cu STAS 1907 precum si de coeficientii de corectie ce tin seama de temperatura agentului precum si de locul de amplasare al radiatorului (sub fereastra, pe perete exterior sau pe perete interior).

Pentru realizarea lucrarilor de instalatii se vor procura echipamentele propuse in prezentul proiect sau alte echipamente tehnic similare cu conditia respectarii parametrilor impusi prin proiect.

La fiecare operaţie de montaj pentru conducte, echipamente şi accesorii vor fi respectate tehnologiile de execuţie ţinând cont de tipul de material, sortimentul şi dimensiunile acestuia, de condiţiile şi exigenţele tehnice de montaj impuse de producători, conform cărţilor tehnice ale echipamentelor şi materialelor respective.

- Cladirea tratata in prezenta documentatie este existenta si aflata intr-o vizibila stare de degradare. Instalatia electrica existenta se va dezafecta, urmand a se inlocui in totalitate.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul unui bransament nou realizat conform studiului de solutie ce se va intocmi de furnizorul de energie electrica din zona, sectia de proiectare si consultanta.

Instalaţii electrice de iluminat

- Instalații de iluminat normal de interior

Nivelurile de iluminare medie vor fi calculate conform cerințelor beneficiarului exprimate in caietul de sarcini coroborate cu valorile recomandate in normativul NP 061-2002.

Iluminatul artificial se va realiza prin intermediul corpurilor de iluminat echipate cu surse de lumina cu LED.

Distributia circuitelor se va realiza ingropat in sapa si in peretii din zidarie in functie de configuratia fiecarui spatiu. Cablurile se vor proteja in tuburi de protectie din PVC cu exceptia celor al caror traseu vine in contact cu planseul parterului care este realizat din lemn, unde cablurile se vor proteja in tuburi de protectie metalice.

Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de alimentare. Dispozitivele de suspendare ale corpurilor de iluminat (carlige de tavan, dibluri, etc.) se aleg astfel incat sa suporte fara deformare o greutate de 5 ori mai mare decat a corpurilor de iluminat, dar cel putin 10 kg. Legăturile electrice intre conductoarele cablurilor pentru îmbinarea sau derivația acestora se fac numai in doze. Se interzice executarea legăturilor electrice intre conductoare in interiorul tuburilor sau țevilor de protecție, golurilor din elementele de construcție si trecerilor prin elementele de construcție. Se interzice supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracțiune.

In camerele periculoase din punct de vedere electric (grupuri sanitare) nu se vor monta aparate de comutare sau doze de derivatie, acestea fiind prevazute a se monta in exteriorul incaperilor respective. Totodată în încăperile cu mediu umed periculos vor fi prevăzute corpuri de iluminat etanșe cu grad de protecție sporit de tip IP44, IP54 sau IP65 in funcție de gradul de risc din încăpere si de locul de amplasare.

NOTA: Nici  un echipament de acționare nu trebuie sa se găsească la mai puțin de 60 cm fata de o sursa de apa.

Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat montate la exterior sau ale celor montate in locuri cu inaltime libera mai mica de 2,5 m se vor lega la conductorul de protectie.

Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul intrerupatoarelor sau automat prin intermediul senzorilor de miscare. Intrerupatoarele corespund modului de pozare a circuitelor si gradului de protectie cerut de mediul respectiv. Inaltimea de montaj a intrerupatoarelor si comutatoarelor va fi de 1,5 m, masurata de la nivelul pardoselii finite pina in axul aparatului.

NOTA: Golurile pentru trecerea cablurilor prin planşee, pardoseli sau pereti vor fi etanşate în vederea evitarii propagarii flacarilor, trecerii fumului sau a gazelor. Limita de rezistenta la foc a elementelor de etanşare a golurilor trebuie sa fie cel putin egala cu cea a elementului strabatut, dar nu mai mic de EI30'.

- Instalații electrice de iluminat de siguranța

Se vor asigura următoarele categorii de iluminat de siguranța:

- iluminat de securitate pentru evacuare din clădire, conform art. 7.23.7. din I7-2011;

- iluminat de securitate împotriva panicii, conform art. 7.23.9. din I7-2011;

- iluminat de securitate pentru evacuare din clădire, destinat sa asigure identificarea si folosirea în condiții de securitate a cailor de evacuare, se va realiza prin intermediul corpurilor de iluminat prevăzute cu marcaj direcțional către calea de evacuare, cu autonomie de minim 2 ore si cu durata de comutare de 5 secunde in cazul lipsei alimentarii cu energie electrica de la sursa de baza.

Corpurile de iluminat pentru evacuare vor fi amplasate astfel încât sa se asigure un nivel de iluminare adecvat (conform SR EN 1838), lângă fiecare ușa de ieșire și in locurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericol potențial sau amplasamentul unui echipament de siguranța, după cum urmează:

- lângă scări, astfel încât fiecare treapta sa fie iluminata direct;

- lângă orice alta schimbare de nivel;

- la fiecare ușa de ieșire destinata la fi folosita în caz de urgenta;

- la panourile de semnalizare de securitate;

- la fiecare schimbare de direcție;

- în exteriorul și lângă  fiecare ieșire din clădire;

- lângă fiecare post de prim ajutor;

- lângă fiecare echipament de intervenție împotriva incendiului (stingătoare) și fiecare punct de alarma;

- toaletele cu suprafețe mai mare de 8 m2 și cele destinate persoanelor cu dizabilități;

”Lângă” este considerat ca fiind sub 2 m măsurați pe orizontala.

De-a lungul cailor de evacuare distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie sa fie de maxim 15 m.

- Iluminatul de securitate  împotriva panicii se va prevedea în încăperile cu suprafața mai mare de 60 m2 atunci când iluminatul normal lipsește. Iluminatul antipanica se va realiza prin intermediul corpurilor de iluminat echipate cu baterii locale cu autonomie de minim 1 ora, cu timpul de punere in funcțiune de 5 secunde in cazul lipsei alimentarii cu energie electrica de la sursa de baza.

Iluminatul de securitate împotriva panicii se prevede cu comanda automata de punere in funcțiune după întreruperea iluminatului normal, dar și cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al clădirii, respectiv personalului instruit in acest scop. Scoaterea din funcțiune a iluminatului de securitate împotriva panicii trebuie sa se facă numai dintr-un singur punct accesibil personalului însărcinat cu aceasta.

Corpurile de iluminat pentru evacuarea din clădire trebuie să respecte recomandările din SR EN 60598-2-22 și tipurile de marcaj (sens, schimbări de direcție) stabilite in Directiva Consiliului Europei 92/58 EEC din 24 Iunie 1992 transpusa prin H.G. 971/26 Iulie 2006 precum și SR EN 1838 privind distanțele de identificare, luminanța și iluminare a panourilor de semnalizare de securitate. De asemenea indicatoarele de securitate trebuie să fie conforme cu ISO 3864-1, ISO 3864-4 (proprietăți fotometrice) și EN ISO 7010 (proiectare).

Execuția instalațiilor electrice de iluminat se va verifica sa fie în conformitate cu prevederile din normativul I7-2011 privind proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor.

NOTA: Golurile pentru trecerea cablurilor prin planşee, pardoseli sau pereti vor fi etanşate în vederea evitarii propagarii flacarilor, trecerii fumului sau a gazelor. Limita de rezistenta la foc a elementelor de etanşare a golurilor trebuie sa fie cel putin egala cu cea a elementului strabatut, dar nu mai mic de EI30'.

Instalaţii electrice de prize

Au fost prevazute spre a fi montate prize simple cu contact de protectie, executate pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16A. Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat. Prizele destinate alimentarii recceptoarelor de puteri mari se vor prevedea a fi montate pe circuite separate astfel încât sa se realizeze o independenta in funcționare. Distributia circuitelor se va realiza ingropat in sapa si in peretii din zidarie in functie de configuratia fiecarui spatiu. Cablurile se vor proteja in tuburi de protectie din PVC cu exceptia celor al caror traseu vine in contact cu planseul parterului care este realizat din lemn, unde cablurile se vor proteja in tuburi de protectie metalice.

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare automate prevazute cu protectie automata la curenti de defect (PACD) de tip diferential (cu declansare la un curent de defect de 0,03 A) conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

Legăturile electrice intre conductoarele cablurilor pentru îmbinarea sau derivația acestora se fac numai in doze. Se interzice executarea legăturilor electrice intre conductoare in interiorul tuburilor sau țevilor de protecție, golurilor din elementele de construcție si trecerilor prin elementele de construcție. Se interzice supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracțiune.

Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta minima de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta sub cele de incalzire.

De asemenea, distanta intre circuitele de prize si cele de curenti slabi trebuie sa fie de minim 15 cm (daca portiunea de paralelism nu depaseste 30 m si nu contine inadiri la conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de curenti slabi.

Pe circuitele de prize sunt prevazute prize simple sau duble, toate cu contact de protectie in conformitate cu cu prevederile normativului NP- I7/2011.

Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite independente, corespunzator gradului de importanta a acestora . Nici un intrerupator si nici o priza nu trebuie sa se gaseasca la mai putin de 0,60 m fata de o sursa de apa. In zonele tehnice cat si in zonele exterioare s-au prevazut prize cu grad de protectie sporit tip IP54, cu capac de protectie, in restul zonelor fiind de tip IP 20.

Execuția instalațiilor electrice de prize se va verifica sa fie în conformitate cu prevederile din normativul I7-2011 privind proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor.

NOTA: Golurile pentru trecerea cablurilor prin planşee, pardoseli sau pereti vor fi etanşate în vederea evitarii propagarii flacarilor, trecerii fumului sau a gazelor. Limita de rezistenta la foc a elementelor de etanşare a golurilor trebuie sa fie cel putin egala cu cea a elementului strabatut, dar nu mai mic de EI30'.

Instalații de forța și comandă

Instalațiile de forța cuprind alimentarea receptoarelor electrice prevăzute din temele de proiectare:

- echipamente pentru irigatii;

- aeroterme cu alimentare cu gaz natural;

- centrala termica

Toate echipamentele vor fi prevăzute cu tablouri proprii de comanda si automatizare.

Cablarea aparaturii si accesoriilor se va realiza conform dispozițiilor normelor in vigoare.

Ansamblul aparaturii va fi marcat prin intermediul unor etichete gravate si al unor simboluri autocolante  preimprimate. Ansamblul bornelor si cablurilor se va marca cu ajutorul unor etichete ce nu pot fi șterse.

Pentru circuitele de forța se vor prevedea cabluri de energie cu izolație si manta de PVC, cu conductor din cupru, de tip CYY-F (cu întârziere mărita la propagarea flăcării in mănunchi).

Toate echipamentele de forța sunt achiziționate cu panou propriu de automatizare si control sau functionarea acestora este asigurata prin intermediul propriei automatizari incluse in furnitura echipamentelor, astfel încât in sarcina proiectantului de instalații electrice intra doar dimensionarea cablurilor de alimentare pe partea de forța a echipamentelor.

Golurile pentru trecerea cablurilor prin planşee, pardoseli sau pereti vor fi etanşate în vederea evitarii propagarii flacarilor, trecerii fumului sau a gazelor. Limita de rezistenta la foc a elementelor de etanşare a golurilor trebuie sa fie cel putin egala cu cea a elementului strabatut, dar nu mai mic de EI30'.

Instalații de protecție împotriva șocurilor datorate atingerilor

Schema de protecție împotriva electrocutărilor este de tipul TNC pana la nivelul tabloului general si TNS in aval de acesta.

Toate pârțile metalice ale instalației electrice care normal nu sunt sub tensiune, dar care accidental ar putea fi străpunse si  puse sub tensiune, se leagă la un conductor special de împământare (diferit de conductorul neutru), legat la priza de pământ a construcției.

Astfel, carcasele echipamentelor electrice, motoarelor electrice, cutiile tablourilor de distribuție, stelajele de susținere a instalațiilor, conductele de ventilație, se vor lega la acest conductor de protecție. Se va asigura continuitatea electrica in cazul conductelor tehnologice, inclusiv tubulaturii de ventilație.

Se vor respecta cu strictețe condițiile de recepție și de verificare a instalației de legare la pământ de protecție conform standardelor in vigoare.

Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare de protecție într-un circuit de protecție.

Toate prizele prevăzute vor fi cu contact de protecție. Conductorul de protecție este montat în același tub de protecție cu conductorii activi până la tabloul în care se racordează circuitul și se leagă bara de neutru de protecție. Neutrul de protecție al tabloului se montează în același tub cu conductorii activi ai coloanei, până în tabloul general și se leagă la borna de neutru de protecție. Bara de neutru de protecție din tabloul general se leagă la priza de pământ.

Pentru protecția echipamentelor alimentate electric împotriva supratensiunilor din rețea (de comutație) sau de natura atmosferica, pe intrarea punctului de branșament cu energie electrica, se va prevedea un descărcător de supratensiune, care se va lega la rețeaua de legare la pământ.

Instalație de priza de pământ

Se va realiza o priza de pamant artificiala. Priza de pamant este comuna instalatiei de protectie impotriva socurilor datorate atingerilor indirecte si instalatiei de paratrasnet si va avea o rezistenta de dispersie mai mica de 1Ω(Ohm).

Priza de pamant artificiala se va realiza cu platbanda OL-Zn 40x4mm montata ingropat in pamant pe perimetrul cladirilor. După realizarea prizei de pământ se va măsura rezistenta de dispersie a prizei de pământ si se va completa un buletin de măsurări. In cazul in care rezistenta de dispersie a prizei de pământ depășește 1 Ω (Ohm) se vor adaugă electrozi verticali de OL-ZN 2 ½", L=3 m pana se va obține o valoare sub 1 Ω (Ohm) a rezistentei de dispersie.

Instalația de împământare se executa astfel încât numărul conexiunilor electrice sa fie minime. La îmbinarea a doua elemente a prizei de pământ se vor petrece cele doua capete de platbanda pe o lungime de 10 cm, iar îmbinarea se va realiza prin sudura cu cordon continuu de 10 cm (pe porțiunea petrecuta) pe ambele laturi ale platbandei. Condiția pe care trebuie sa o îndeplinească îmbinarea este ca secțiunea totala de trecere a curentului sa îndeplinească condițiile de stabilitate termica in tot lungul traseului curentului si sa fie cel puțin egala cu 100 mm².

Locurile de conexiune si suprafețele tăieturilor la conductoarele de OL-Zn se protejează anticoroziv prin vopsire sau prin înfășurare cu banda protectoare.

După fixarea platbandei, se vor prevedea piese de racordare către bara principala de echipotențializare, tabloul electric general de distribuție si pentru coborârile de la paratrăsnet.

La priza de pământ se vor lega toate elementele metalice care în mod normal nu se află sub tensiune dar care în mod accidental, în urma unui defect, pot ajunge sub tensiune (conducte metalice de alimentare cu apa, termice, gaz, structura metalica a cladirilor, scări metalice, cofrete metalice, carcasele metalice ale echipamentelor,etc.).

Priza de pământ se va realiza si verifica inițial si periodic in conformitate cu cerințele normativului I7-2011.

Instalație de protecție impotriva trăsnetului

Intrucat cladirea existenta este incadrata ca fiind monument istoric clasa B, se va realiza o instalatie de paratrasnet. Instalația de paratrasnet contracarează efectele trăsnetului asupra construcției: incendierea materialelor combustibile, degradarea structurii de rezistența datorita temperaturilor ridicate ce apar ca urmare a scurgerii curentului de descărcare, inducerea în elementele metalice a unor potențiale periculoase. Instalația are de asemenea rolul de a capta și scurge spre pământ sarcinile electrice din atmosfera pe măsura apariției lor, preîntâmpinând apariția trăsnetului.

Priza de pământ este comuna instalației de protecție împotriva trăsnetului si instalației pentru protecția omului împotriva tensiunilor accidentale de atingere si va avea o rezistenta de dispersie sub 1 Ω (Ohm).

Conductoarele de coborâre se vor executa de preferința dintr-o bucata fără îmbinări. In cazul in care nu se poate, numărul îmbinărilor trebuie redus la minimum, iar îmbinările se realizează prin sudare, lipire, șuruburi sau buloane.

Conductoarele de coborâre se vor prevedea aparent de fațade opuse a imobilului către priza de pământ. Deconectarea instalației de protecție împotriva trăsnetului de la priza de pământ se va realiza prin intermediul unor piese de separație.

Conductorul montat aparent pe construcție se va fixa cu elemente de prindere corespunzătoare, distanta dintre elementele de prindere fiind de maxim 0.8 m pe traseele orizontale si de maxim 1.00 m pe traseele verticale (pentru conductor unifilar rotund). Fixarea trebuie realizata astfel încât sa nu se producă ruperea sau slăbirea acesteia sub efectul electrodinamic al trăsnetului sau la alte solicitări mecanice (tasări ale construcției, cutremur, etc.). Pentru conexiunile prin sudare, suprafețele conductoarelor, benzilor etc, se suprapun pe o lungime de minim 100 mm, sudarea se executa pe toate laturile si trebuie sa aibă cel puțin 3 mm grosime.

Coborârile vor asigura traseul cat mai direct pana la priza de pământ. Traseul coborârilor va fi rectiliniu si fără cotituri bruște. Nu se admite ca traseul coborârilor să treacă prin burlane.

Măsurarea rezistentei de dispersie se face separând priza de pământ de restul instalației electrice. Daca valoarea rezistentei prizei de pământ in urma măsurătorilor depășește valoarea de 1 Ω (Ohm) se adaugă un electrod si se reiau măsurătorile. Procedura se repeta pana când se ajunge la o valoare a rezistentei prizei de pământ sub 1 Ω (Ohm).

Instalația de protecție împotriva trăsnetului se va realiza si verifica in conformitate cu cerințele normativului I7-2011.

Instalație de curenți slabi

- Instalații de comunicații voce-date

S-a prevăzut un sistem de cablare structurata pentru transmisii voce si date care va asigura o buna administrare a rețelei, o flexibilitate mare in ce privește organizarea, modificarea tipului de echipament de comunicație utilizat (telefon, calculator, imprimanta, etc.), reconfigurarea rețelei fără a fi necesara recablarea. Mediul fizic utilizat va suporta toate serviciile  (PABX, ISDN,  etc.) si sistemele informaționale de la diferiți producători de-a lungul unei perioade mari de existenta a clădirii.

Este un sistem  centralizat de cablare care are la baza topologia fizica de rețea stelara. Fiecare stație de lucru (telefon sau calculator) este conectata individual printr-un cablu la rack, care constituie nodul rețelei. Topologia stelara are avantajul ca apariția defectelor pe un segment de legătura, de la oricare priza la rackul de nivel, nu influențează buna funcționare a celorlalte posturi si nici continuitatea rețelei si prin aceasta izolarea defecțiunii si depanarea ei devine foarte ușoara, si nu afectează in vreun fel restul rețelei.

Instalația de voce-date este compusa din:

- echipamente active de comunicație (switch, media convertor);

- cabluri UTP cat 7;

- patch cord-uri de telefoane cu conectori sau RJ45;

- dulap de comunicații (rack).

Echipamentele utilizate sunt ușor de întreținut si reparat. Se respecta unghiul minim de îndoire al cablului, notele recomandate de instalare la conectica si la cabinete, instrucțiunile de legare la pământ.

Racordul cu furnizorul de servicii (internet, telefonie, catv) nu face obiectul acestui proiect. Instalațiile pentru servicii GSM, 3G, 4G, UMTS, WiFi vor fi proiectate si executate de furnizorii acestor servicii.

- Instalația de avertizare panica  grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilității

In grupul sanitar pentru persoane cu dizabilități se va prevedea un sistem de avertizare in caz de panica. Sistemul va fi format din:

- buton de urgenta cu șnur, cu montaj pe tavan, cu 2 inele pe șnur (unul la 10 cm de la podea si cel de al doilea intre 80 cm si 100 cm înălțime);

- buton pentru anulare urgente, cu montaj pe perete la o înălțime de maxim 120 cm;

- sirena cu avertizare luminoasa si sonora, montat deasupra ușii, in exteriorul grupului sanitar;

- sursa de alimentare sistem.

Avertizarea sonora se face prin intermediul unei sirene convenționale cu flash, montat local la exteriorul grupului sanitar.

Instalatii gaze naturale

Se va realiza un branşament de gaze naturale.

Instalatia de utilizare gaze naturale pentru Obiectul 1 consta in alimentarea unei centrale termice cu tiraj forţat, ce va fi amplasată îla demisol.

Instalatia de utilizare gaze naturale pentru Obiectul 2 consta in alimentarea a doua aeroterme cu functionare pe gaze naturale.

Aparatele consumatoare de gaze naturale se vor monta în încăperi care îndeplinesc condiţiile impuse de NTPEE aprobat prin Ordin ANRE 89/2019 referitoare la: condiţiile de instalare, volumele încăperilor, suprafeţele vitrate, asigurarea aerului necesar arderii şi evacuarea gazelor arse.

Se va proiecta o instalaţie de utilizare a gazelor naturale nouă din punctul de racord al postului de reglare conform cerintelor furnizorului din zona.

Pentru instalaţia de utilizare a gazelor naturale exterioară s-a ales soluţia cu conducta îngropată din PE100 SDR 11 şi conducta aparenta din OL. Instalaţia de utilizare exterioară va fi montată în regim de presiune joasă.

Conducta îngropată se va amplasa în sunt la o adâncime de 0.9 m faţă de generatoarea superioară a conductei, pe un pat de 10 cm de nisip. Se vor amplasa în sunt banda avertizoare şi firul trasor pentru detectarea acesteia, conform NTPEE aprobat prin Ordin ANRE 89/2018 (vezi detaliu plansa IG - 08).

La montarea conductei îngropate de gaze naturale se va ţine seama de distanţele de securitate faţă de diferite construcţii şi alte tipuri de instalaţii, conform NTPEE aprobat prin Ordin ANRE 89/2018.

- c.2. obiectul 3 – amenajări exterioare

    - Existent

În prezent terenul din jurul Casei Grădinarului este  neamenajat, lăsat în paragină de către locuitorii clandestini ce au ocupat clădirea în ultimuele decenii. Nu există utilități pe acest segment al parcului. Pe latura de nord, oarecum paralel cu strada Luceafărului, parcela este subtraversată de canalizarea Iazului Morilor.

    - SOLUȚIA PROIECTATĂ

Proiectul își propune rezolvarea funcțională a acestui colț al parcului Marghiloman, astfel încât să poată sluji scopului propus: acela de experiment didactic cu profil de permacultură, rămânând, în același timp, bine integrat conceptului inițial al parcului.

Zona destinată activităților educaționale va fi delimitată de restul parcului printr-o împrejmuire de plasă bordurată, pe stâlpi metalici. Aceasta va fi dublată de o plantație de mure și zmeură, care va îndeplini dublul rol: acela de obiect în cadrul proiectului de permacultură și acela de asigurare a unei delimitări verzi în raport cu parcul.

Împrejmuirea dinspre stradă, existentă, alcătuită din zidul de piatră al incintei vechi a parcului, va primi o poartă dublă, din fier forjat, amplasată între vechii stâlpi de poartă dinspre str. Horticolei (zonă zidită ulterior).

Dinspre parc, accesul în zona mini-fermei educaționale se va face tot printr-o poartă din fier forjat, dublă, iar între cele două porți va exista o alee carosabilă pietruită, care va asigura nevoile utilitare ale centrului educațional.

Alte amenajări prevăzute sunt: o mică oglindă de apă, cu suprafața de cca 32 mp, pentru rațe și gâște, câteva cotețe din lemn pentru păsări, ronduri și spații de cultură pentru legume și zone plantate cu pomi fructiferi.

Aleile de circulație vor fi cu pietriș compactat, iar spațiile fără destinație specificată pentru culturi vegetale se vor înierba.

- C.3. obiectul 3 – amenajări pentru protecția mediului

Proiectul va asigura corelarea funcțională și de imagine a micro-fermei educaționale din colțul de est, cu restul parcului, astfel încât aceasta să fie percepută ca parte a parcului, deși are o destinație particulară.

Vor fi prevăzute lucrări de sistematizare verticală, pentru crearea unui micro-relief artificial (o ridicătură de pământ) pe care se vor planta arbori ornamentali și foioase, în acord cu speciile existente în parc.

Alimentarea cu apă pentru udare și oglinda de apă prevăzută se va face prin racordare al Iazul Morilor, existând posibilitatea ca traseului subteran (canalizat) al acestuia să fie necesar a fi ușor deviat pentru construirea serei.

Pe limitele parcelei, spre cele două străzi care alcătuiesc laturile de nord și sud, se vor planta pomi fructiferi.

Întreaga suprafață afectată de proiect va fi prevăzută cu instalație de irigare, grupul de pompare fiind îngropat, în colțul estic al parcelei.

- c.4. obiectul 4 – rețele –

Sursa de alimentare cu apa

Sursa de alimentare cu apa a cladirii o constituie reteaua publica de distributie a apei potabile existenta in zona obiectivului.

In incinta obiectivului se va monta un camin de bransament la reteaua publica, echipat cu contor pentru masurarea debitului si doua vane. Cladirea si gospodaria de pompare pentru irigare vor fi alimentat prin conducte din PEID cu diametrul Ø50/DN40 mm montata îngropat sub adâncimea de îngheț.

Debitul de calcul necesar pentru alimentarea tuturor consumatorilor menajeri din cadrul obiectivului este de minim 1.00l/s. Disponibilul de presiune necesar alimentarii tuturor consumatorilor de apa potabila este de minim 30.00mCA, disponibil ce va fi asigurat de reteaua publica.

Sursele de alimentare cu apa pentru irigarea serei sunt: reteaua publica de alimentare cu apa rece

si canalul ”Iazul Morilor” (canal de beton). Irigarea se va realiza prin intermediul unei gospodarii de pompare irigatii alcatuita din grup de pompare si rezervor tampon cu dubla alimentare (de la reteaua publica de alimentare cu apa rece si de la canalul ”Iazul Morilor” - canal de beton). Gospodaria are dimensinile L x l x h = 3.5 x 3 x 2.5m si este amplasata ingropat.

reteaua EXTERIOARA DE CANALIZARE MENAJERA

Reteaua exterioara de canalizare menajera, cu curgere gravitationala, va fi realizata din tuburi din PVC-KG SN8 cu diametrul exterior De110 pana la De160mm, precizand ca profilul circular din tuburi PVC-KG este avantajos pentru debite mici deoarece nu prezinta o rugozitate mare si are durabilitate crescuta in exploatare.

Conductele de canalizare se vor monta pe un pat din material necoeziv (nisip) avand granulometria intre 1-7 mm  si grosimea de 10 cm, sub un unghi de 2%, pe toata lungimea, iar umplutura pana la 30 cm deasupra generatoarei superioare se va executa din acelasi material necoeziv (nisip) cu granulometrie intre 1-7 mm bine compactat. In rest umplutura se va executa dintr-un strat de pamant rezultat din sapatura, sortat compactat 100%.

Deasupra intregii retele de canalizare la o inaltime de 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei s-a prevazut montarea unei grile de avertizare din polietilena de culoare maro.

Pe traseul retelei de canalizare se vor realiza  camine de vizitare si schimbare de directie.

Caminele vor fi realizate din elemente de PVC de forma circulara, prevazute cu gura de acces inchisa cu un capac metalic de carosabil clasa B125, montat pe o rama incastrata in beton.  Caminele vor respecta conditiile impuse de stasurile in vigoare, SR EN 588-2/2002, SR – EN 1917/2003.

Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in stricta colaborare cu instructiunile de montaj ale furnizorului/producatorului.

Apele uzate menajere colectate se vor deversa in reteaua publica existenta in zona.

Apele uzate menajera ce vor fi deversate in reteaua de canalizare existenta vor respecta indicatorii  de calitate impusi de NTPA 002/2005.

reteaua exterioara de alimentare cu apa

In incinta obiectivului se va monta un camin de bransament la reteaua publica, echipat cu contor pentru masurarea debitului si doua vane. Cladirea si gospodaria de pompare pentru irigare vor fi alimentate prin intermediul retelei exterioare de alimentare cu apa realizata din conducte din PEID cu diametrul Ø50/DN40 mm montate îngropat sub adâncimea de îngheț.

La pozarea conductelor se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Retele de distributie si STAS 8591/97- Amplasarea in localitati a retelelor subterane.

Sapatura pentru pozarea conductelor se va executa atat manual cat si mecanizat. Conducta se va poza pe un pat din material necoeziv (nisip) avand granulometria ≤ 10 mm si grosimea de 15 cm. De asemenea peste generatoarea superioara se va realiza un strat de umplutura cu  grosimea intre 15 cm din acelasi material necoeziv (nisip) cu aceeasi granulometrie. In rest umplutura se va executa cu  straturi de max.15 cm (straturi succesive din pamant curatat de elemente cu diametrul ≥ 10 cm si de fragmente vegetale si animale), umplutura compactata 95%. Adancimea de pozare a conductelor variaza intre 1.0 – 1.5 m in ax, in functie de panta data conductelor, pentru realizarea golirii tronsoanelor de retea. La 50 cm peste generatoarea superioara a conductei se va prevedea o banda cu rol de semnalizare/avertizare din polietilena de culoarea albastra.

Instalatia de udare (irigare)

Instalatia de irigare se va alimenta prin intermediul gospodariei de pompare alcatuita din grup de pompare si rezervor tampon cu capacitatea de 3mc cu dubla alimentare (de la reteaua publica de alimentare cu apa rece si de la canalul ”Iazul Morilor” - canal de beton).

Gospodaria are dimensinile L x l x h = 3.5 x 3 x 2.5m si este amplasata ingropat.

Caracteristicile pompei de hifrofor:

Qp = 1 l/s

Hp = 30 mCA

De la pompa de hidrofor, printr-o conducta din PEHD Ø50 mm, se vor alimenta caminele de electrovane ce gestioneaza instalatia de irigare. De la caminele de electrovane se va realiza distributia conductelor de irigare prin picurare. Se prevede o electrovalva master pentru inchiderea intregii instalatii de irigare.

Conducta se va monta la adancime de 50 cm pe un strat de nisip de 10-15 cm grosime (sub teava si deasupra tevii) cu un grad de compactare de 95%. Conductele se vor îmbina între ele cu fitinguri speciale, specifice tipului de material, tehnologia de îmbinare fiind obligatoriu omologată/agrementată.

Irigarea se va realiza cu conductele de irigare Ø16 mm cu tub picurator, alimentate de la caminele de electrovalve.

La terminarea timpului de stropire stabilit in program, sistemul de control transmite un semnal electric de inchidere a electrovanelor, acestea inchid circuitul de alimentare cu apa a aspersoarelor, iar aspersoarele revin in pozitia inchisa. Procesul se repeta pana ce toate zonele de udare au functionat conform timpului stabilit la programare pentru a livra apa necesara suprafetei de teren deservite.

In prezentul proiect s-au propus:

- conductele de irigare Ø16 mm cu tub picurator

-electrovalve

-programatoare de exterior Total Control cu minim 4 zone

Cabina pentru grupul de  pompe  este subterana.

Are peretii din beton armat cu grosimea de 0.30 cm  si planseu din beton armat de 15 cm grosime , beton C20/25 armatura Bst 500s clasa de ductilitate C si OB 37.

Fundatiile sunt din beton armat continue sub zidurile structurale, beton C12/15, armatura  Bst 500s clasa de ductilitate C si OB 37.

Alimentarea și distribuția cu energie electrica

- Alimentare de baza cu energie electrica

In urma intervențiilor se prevad instalații electrice noi. Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul unui bransament nou realizat conform studiului de solutie ce se va intocmi de furnizorul de energie electrica din zona, sectia de proiectare si consultanta.

Instalațiile de joasa tensiune au următoarele caracteristici:

- joasa tensiune     - 230/400V

- frecventa              - 50 Hz

- regim de neutru  - TN-C/S

Datele electroenergetice de consum pentru consumator sunt următoarele:

Tablou electric general de distribuție:

| Denumirea | U.M. |  |
| --- | --- | --- |
| Putere instalată Pi | [kW] | 25.22 |
| Coeficient de simultaneitate C.S. | [-] | 0.55 |
| Putere absorbita Pa | [kW] | 13.9 |

Distributia energiei electrice se va realiza de la nivelul tabloului electric general amplasat la exteriorul cladirii. Din tabloul electric general se vor alimenta:

- tabloul electric aferent cladirii existente

- tabloul electric aferent constructiilor noi (sera si grup sanitar) ce urmeaza a se construi langa cladirea existenta

- tabloul electric aferent cabinei echipamentelor pentru irigatii

- circuitele de iluminat exterior

Selectivitatea protecțiilor trebuie sa fie respectata cu strictețe. Pentru a asigura o continuitate in distribuirea energiei electrice, orice defect trebuie sa provoace deschiderea doar a disjunctorului plasat in amonte de acel defect.

Aparatele utilizate pentru protejarea si întreruperea diferitelor circuite trebuie sa fie compatibile cu curentul de scurt-circuit posibil in regim de vârf.

Golurile pentru trecerea cablurilor de energie electrica si a cablurilor de curenți slabi inclusiv si cablurile instalației de detectare, semnalizare si alarmare incendiu prin planșee, pardoseli sau pereți vor fi etanșate în vederea evitării propagării flăcărilor, trecerii fumului sau a gazelor. Limita de rezistenta la foc a elementelor de etanșare a golurilor trebuie sa fie cel puțin egala cu cea a elementului străbătut, dar nu mai mic de EI30'.

- Parametrii tehnici ai clădirilor:

- Suprafața de teren afectată de lucrări – 1632 mp

- Suprafața construită mp 244 mp, din care clădire existentă = 52 mp, extindere gărdina de vară și grup sanitar = 192 mp

- Lungime împrejmuire nouă = 69 ml

- Categoria de importanta a constructiilor “C” / III

- c.5.   CONSUMURI DE UTILITĂŢI

Iluminatul exterior este conectat la iluminatul public; propunerile din proiect modifică consumurile actuale, fiind necesare branșamente la toate utilitățile, în condițiile descrise mai sus.

durata de realizare şi etapele principale

Se propune derularea investiţiei pe parcursul a 12 luni, astfel: vezi grafic atașat.

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

Valoarea totală a investiţiei este de 4550,704 mii lei, inclusiv TVA, din care C+M = 3916,937 mii lei.

| lucrare | Val. mii lei | TVA mii lei | Val.mii euro |
| --- | --- | --- | --- |
| consolidare si restaurare Casa Grădinarului | 739,616 | 140,527 | 177,878 |
| sera și grupul sanitar | 1899,461 | 360,897 | 456,822 |
| Amenajări exterioare – | 163,025 | 30,974 | 39,207 |
| Amenajări protecția mediului - grădina | 45,394 | 8,625 | 10,917 |
| Retele exterioare | 341,879 | 64,957 | 82,222 |

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENŢEI ECONOMICE

Sursele de finanţare:

Valoarea totală a proiectului :	4550,704 mii lei

Valoarea neeligibilă a proiectului:

Valoarea eligibilă a proiectului:

Ajutor financiar nerambursabil :

Contribuţia solicitantului :

Estimările privind forţa de muncă:

Locuri de muncă temporare: 10  lucrători în construcţii.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiţiei este de 4550,704 mii lei, inclusiv TVA, adică  919,705.82 euro, la cursul 4,9480 lei/euro din 29.09.2021.

Durata de realizare: 12 luni

AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU

Sunt necesare următoarele avize şi acorduri de principiu:

- Avizul Comisiei Monumentelor istorice/ Direcției pentru Cultură Buzău

- Avizul de mediu

- Avizele deţinătorilor de utilităţi locali pentru: energie electrică, apă și canalizare, gaze, telefonie fixă

- Avizul ISC

Intocmit,

Arh. Petrescu Doina

Extras din expertiza tehnică