## PR.NR. 1 / 2022

TITLU PROIECT: MODERNIZARE AMFITEATRU

DIN PARCUL TINERETULUI IN VEDEREA

INFIINTARII UNUI CENTRU DE SPECTACOLE IN

AER LIBER

AMPLASAMENT: STR.PARCULTINERETULUI,

NC 56571,MUN.BUZAU,JUD.BUZAU

FAZA :D.T.A.C.

# P R O G R A M

PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR PE PARCURSUL EXECUTIEI

- retea exterioara de canalizare menajera-

In conformitate cu Legea nr.10 din 1995 si Normelor tehnice în vigoare,

se stabileste de comun acord prezentul programpentru controlul calitãtii lucrãrilor ascunse.

| LUCRARILE CE SE CONTROLEAZA SE VERIFICA SAU SE RECEPTIONEAZA CALITATIV SI PENTRU CARE TREBUIESC INTOCMITE DOCUMENTATII SCRISE | DOCUMENTUL SCRIS CARE SE INCHEIE: P.V.L.A. - proces verbal de lucrãri ascunse P.V.R. - proces verbal de receptie calitativã P.V. - proces verbal P.V.T.L.-proces verbal la terminarea lucrarilor | CINE INTOCMESTE SI SEMNEAZA : B – beneficiar E – executant P – proiectant IS – Insp. de Stat | NR.SI DATA ACTULUI INCHEIAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Predare amplasament | P.V. | B + E |  |
| 2.Executia transeei si a patului de pozare a conductelor de canalizare | P.V.L.A. | B+E+P |  |
| 3. Verificarea parametrilor de functionare ai retelei de canalizare la proba de etanseitate si presiune | P.V.R. - F.D. | IS + B + E + P |  |
| 4.Receptia lucrarilor pentru reteaua exterioara de canalizare menajera | P.V.T.L. | E ,B,P |  |

BENEFICIAR,          		EXECUTANT,                                     PROIECTANT,

------------------            		---------------                                         -- ---------------

INSPECTIA  DE  STAT IN CONSTRUCTII

-------------------------------------------------------