## F4
OBIECTIV: CIMITIRUL MUNICIPAL BUZAU
LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARI
Nr. Crt. | DENUMIRE SI DIMENSIUNI SPECIALE | Cantitati (buc) | Fisa tehnica | Pret Unitar [ron] | Pret Total [ron]
| UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CU MONTAJ |  |  |  | 50414
1 | POMPA CENTRIFUGA DE SUPRAFATA IRIGATII Q=1 l/s, H=16 mCA | 1 | F5.AA.01 | 3500 | 3500
2 | POMPA RECIRCULARE APA FANTANA Q=15000 l/h | 1 | F5.AA.02 | 2000 | 2000
3 | SEPARATOR HIDROCARBURI Q=15 l/s | 2 | F5.CP.03 | 22457 | 44914
| DOTARI |  |  |  | 20900
1 | Camin prefabricat rectangular (2,0 x 1,5 m, H=1,85 m - dimensiuni utile) | 1 | F5.AA.D-01 | 8750 | 8750
2 | Camin prefabricat circular (D= 1,5 m, H=1,5 m - dimensiuni utile) | 3 | F5.AA.D-02 | 3750 | 11250
3 | STIUT/DIUZA CU JET 1" | 1 | F5.AA.D-03 | 900 | 900
71314
Nota:
1. Lista de cantitati nu este una limitativa. Ofertantul este obligat sa verifice toate cantitatile din documentatia de licitatie. In cazul in care apar diferente de cantitati de lucrari datorate diverselor tehnologii aplicate, a organizarii si esalonarii lucrarilor, a folosirii diversilor subcontractori, etc., trebuie sa anunte in timp util Beneficiarul. Orice solicitare ulterioara semnarii contractului nu va fi luata in considerare.
2. Ofertantul este obligat sa includa in pretul unitar toate cheltuielile cu materialul / echipamentul (achizitionarea, transportul, punerea in opera / functiune, manopera, lucrari pregatitoare, cheltuieli cu materiale conexe / ajutatoare punerii in opera, etc.).