## Sheet1
OBIECTIV: CIMITIRUL MUNICIPAL BUZAU
LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARI INSTALATII TERMICE
Nr. Crt. | DENUMIRE SI DIMENSIUNI SPECIALE | Cantitati (buc) | Fisa tehnica | Pret Unitar [ron] | Pret Total [ron]
UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CU MONTAJ
1 | Pompa de caldura aer-apa 18 KW | 2 | FT IT1 | 42500 | 85000
2 | Boiler termo-electric | 1 | FT IT2 | 3505 | 3505
3 | Aer conditionat multisplit 1 | 1 | FT IT3 | 13010 | 13010
4 | Aer conditionat multisplit 2 | 1 | FT IT4 | 8700 | 8700
5 | Aer conditionat split | 2 | FT IT5 | 6000 | 12000
6 | Pompa de circulatie 1 | 1 | FT IT6 | 1000 | 1000
7 | Pompa de circulatie 2 | 1 | FT IT7 | 1200 | 1200
8 | Pompa de circulatie 3 | 1 | FT IT8 | 1500 | 1500
125915
Nota:
1. Lista de cantitati nu este una limitativa. Ofertantul este obligat sa verifice toate cantitatile din documentatia de licitatie. In cazul in care apar diferente de cantitati de lucrari datorate diverselor tehnologii aplicate, a organizarii si esalonarii lucrarilor, a folosirii diversilor subcontractori, etc., trebuie sa anunte in timp util Beneficiarul. Orice solicitare ulterioara semnarii contractului nu va fi luata in considerare.
2. Ofertantul este obligat sa includa in pretul unitar toate cheltuielile cu materialul / echipamentul (achizitionarea, transportul, punerea in opera / functiune, manopera, lucrari pregatitoare, cheltuieli cu materiale conexe / ajutatoare punerii in opera, etc.).